CONTROLES DE CALIDAD PARA LOS MATERIALES IMPRESOS

| Aplica para: | MIMAN01. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad | Cumple/No cumple |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 4.- Letra | 4.- Letra legible | Selección Legible/Ilegible | Letra legible/ilegible |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Determinación “Información en material instructivo o apoyo para interpretación” | VAMA-036 | Nombre de la prueba | El nombre de la prueba coincide | 1. Nombre de la prueba: (⚫) Coincide (⚪) No coincide (⚪) No aplica | ESCENARIO 1: TODO CUMPLE (Si NINGUNA selección es "No coincide" / "No coinciden") Se mostrará el resultado: La información presentada es correcta y coincide con la prueba indicada en la orden de fabricación o lista de prueba oficial. Es clara y precisa, permitiendo la óptima ejecución y/o interpretación de la prueba. Las imágenes y símbolos son representativas a la prueba a la que pertenece. ESCENARIO 2: UNO O MÁS FALLOS (Si AL MENOS UNA selección es "No coincide" / "No coinciden") La información presenta discrepancias. Fallos detectados: - El nombre de la prueba no coincide. - El tipo de muestra no coincide. - El código y versión no coinciden. - El registro sanitario no coincide. - La referencia No. de catálogo de la prueba no coincide. - El contenido obligatorio no coincide. (Este texto se genera dinámicamente listando sólo los fallos). Lógica de "Cumple" (Escenario 1): El sistema considera "Cumple" (verde) siempre y cuando ninguna opción sea "No coincide". La opción "No aplica" se trata como un pase, ya que no es un fallo. En el ejemplo, aunque el "Registro sanitario" se marcó como "No aplica", el dictamen general seguiría siendo "Cumple" (asumiendo que todo lo demás es "Coincide"). Lógica de "No Cumple" (Escenario 2): Si el analista marca "No coinciden" en el punto 3 y "No coincide" en el punto 6, el sistema detecta estos fallos. Resultado dinámico: En lugar de mostrar el párrafo de éxito, el sistema construye dinámicamente el texto amarillo, listando sólo las discrepancias encontradas para una trazabilidad clara. | Cumple/No cumple |
|  |  | Tipo de muestra | El tipo de la muestra coincide | 2. Tipo de muestra: (⚫) Coincide (⚪) No coincide (⚪) No aplica |  |  |
|  |  | Código y versión | El código y versión coinciden | 3. Código y versión: (⚫) Coinciden (⚪) No coinciden (⚪) No aplica |  |  |
|  |  | Registro sanitario | El registro sanitario coincide | 4. Registro sanitario: (⚪) Coincide (⚪) No coincide (⚫) No aplica |  |  |
|  |  | Referencia No. de catálogo de la prueba | La referencia No. de catálogo de la prueba coincide | 5. Referencia No. de catálogo de la prueba: (⚫) Coincide (⚪) No coincide (⚪) No aplica |  |  |
|  |  | Contenido obligatorio (En orden) | El contenido obligatorio (En orden) coincide | 6. Contenido obligatorio (En orden): (⚫) Coincide (⚪) No coincide (⚪) No aplica |  |  |

| Aplica para: | MIEBP01. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad | Cumple/No cumple |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 4.- Letra | 4.- Letra legible | Selección Legible/Ilegible | Letra legible/ilegible |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Determinación información de etiqueta de empaque | VAMA-064 | Nombre de la prueba o reactivo | El nombre de la prueba/reactivo es correcto y corresponde | 1. Nombre de la prueba/reactivo: (⚫) Es correcto y corresponde (⚪) Es incorrecto y no corresponde (⚪) No aplica | ESCENARIO 1: TODO CUMPLE (Si NINGUNA selección es "Es incorrecto y no corresponde"/ "Es incorrecta y no corresponde") Se mostrará el resultado: La información que contiene la etiqueta es correcta y corresponden a lo indicado en la orden de fabricación, listado de productos oficial y/o instrucciones. ESCENARIO 2: UNO O MÁS FALLOS (Si AL MENOS UNA selección es "Es incorrecto y no corresponde" / "Es incorrecta y no corresponde") La información presenta discrepancias. Fallos detectados: - El nombre de la prueba/reactivo es incorrecto y no corresponde. - El número de lote y caducidad es incorrecto y no corresponde. - La información de la empresa es incorrecta y no corresponde. - El contenido en piezas o volumen en ml, µl es incorrecto y no corresponde. - La temperatura de almacenamiento en °C es incorrecta y no corresponde. - El logo de la empresa es incorrecto y no corresponde. (Este texto se genera dinámicamente listando sólo los fallos). Lógica de "Cumple" (Escenario 1): El sistema considera "Cumple" (verde) siempre y cuando ninguna opción sea "Es incorrecto y no corresponde" / "Es incorrecta y no corresponde". La opción "No aplica" se trata como un pase, ya que no es un fallo. En el ejemplo, aunque el "El logo de la empresa" se marcó como "No aplica", el dictamen general seguiría siendo "Cumple" (asumiendo que todo lo demás es "Es correcto y corresponde"). Lógica de "No Cumple" (Escenario 2): Si el analista marca "Es incorrecta y no corresponde" en el punto 5, el sistema detecta estos fallos. Resultado dinámico: En lugar de mostrar el párrafo de éxito, el sistema construye dinámicamente el texto amarillo, listando sólo las discrepancias encontradas para una trazabilidad clara. | Cumple/No cumple |
|  |  | Número de lote y caducidad | El número de lote y caducidad es correcto y corresponde | 2. Número de lote y caducidad: (⚫) Es correcto y corresponde (⚪) Es incorrecto y no corresponde (⚪) No aplica |  |  |
|  |  | Información de la empresa | La información de la empresa es correcta y corresponde | 3. Información de la empresa: (⚫) Es correcta y corresponde (⚪) Es incorrecta y no corresponde (⚪) No aplica |  |  |
|  |  | Contenido en piezas o volumen en ml, µl | El contenido en piezas o volumen en ml, µl es correcto y corresponde | 4. Contenido en piezas o volumen en ml, µl: (⚫) Es correcto y corresponde (⚪) Es incorrecto y no corresponde (⚪) No aplica |  |  |
|  |  | Temperatura de almacenamiento en °C | La temperatura de almacenamiento en °C es correcta y corresponde | 5. Temperatura de almacenamiento en °C: (⚪) Es correcta y corresponde (⚫) Es incorrecta y no corresponde (⚪) No aplica |  |  |
|  |  | Logo de la empresa | El logo de la empresa es correcto y corresponde | 6. Logo de la empresa: (⚪) Es correcto y corresponde (⚪) Es incorrecto y no corresponde (⚫) No aplica |  |  |
| Determinación “Pegamento” | VAMA-039 | Adherible | El adherible se encuentra en las condiciones óptimas. | Selección Opción A: El adherible se encuentra en las condiciones óptimas. Opción B: El adherible se encuentra en malas condiciones. | El adherible se encuentra en las condiciones óptimas. El adherible se encuentra en malas condiciones. | Cumple/No cumple |

| Aplica para: | MIECP01. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad | Cumple/No cumple |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 4.- Letra | 4.- Letra legible | Selección Legible/Ilegible | Letra legible/ilegible |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Determinación información de etiqueta de empaque | VAMA-064 | Nombre de la prueba | El nombre de la prueba es correcto y corresponde | 1. Nombre de la prueba: (⚫) Es correcto y corresponde (⚪) Es incorrecto y no corresponde (⚪) No aplica | ESCENARIO 1: TODO CUMPLE (Si NINGUNA selección es "Es incorrecto y no corresponde"/ "Es incorrecta y no corresponde") Se mostrará el resultado: La información que contiene la etiqueta es correcta y corresponden a lo indicado en la orden de fabricación, listado de productos oficial y/o instrucciones. ESCENARIO 2: UNO O MÁS FALLOS (Si AL MENOS UNA selección es "Es incorrecto y no corresponde" / "Es incorrecta y no corresponde") La información presenta discrepancias. Fallos detectados: - El nombre de la prueba es incorrecto y no corresponde. - El número de lote y caducidad es incorrecto y no corresponde. - El contenido y presentación de la prueba es incorrecto y no corresponde. - El registro sanitario es incorrecto y no corresponde. - La referencia No. de catálogo de la prueba es incorrecto y no corresponde. (Este texto se genera dinámicamente listando sólo los fallos). Lógica de "Cumple" (Escenario 1): El sistema considera "Cumple" (verde) siempre y cuando ninguna opción sea "Es incorrecto y no corresponde" / "Es incorrecta y no corresponde". La opción "No aplica" se trata como un pase, ya que no es un fallo. En el ejemplo, aunque el "El registro sanitario" se marcó como "No aplica", el dictamen general seguiría siendo "Cumple" (asumiendo que todo lo demás es "Es correcto y corresponde"). Lógica de "No Cumple" (Escenario 2): Si el analista marca "Es incorrecta y no corresponde" en el punto 5, el sistema detecta estos fallos. Resultado dinámico: En lugar de mostrar el párrafo de éxito, el sistema construye dinámicamente el texto amarillo, listando sólo las discrepancias encontradas para una trazabilidad clara. | Cumple/No cumple |
|  |  | Número de lote y caducidad | El número de lote y caducidad es correcto y corresponde | 2. Número de lote y caducidad: (⚫) Es correcto y corresponde (⚪) Es incorrecto y no corresponde (⚪) No aplica |  |  |
|  |  | Contenido y presentación de la prueba | Contenido y presentación de la prueba es correcto y corresponde | 3. Contenido y presentación de la prueba: (⚫) Es correcto y corresponde (⚪) Es incorrecto y no corresponde (⚪) No aplica |  |  |
|  |  | Registro sanitario | El registro sanitario es correcto y corresponde | 4. Registro sanitario: (⚪) Es correcto y corresponde (⚪) Es incorrecto y no corresponde (⚫) No aplica |  |  |
|  |  | Referencia No. de catálogo de la prueba | La referencia No. de catálogo de la prueba es correcta y corresponde | 5. Referencia No. de catálogo de la prueba: (⚪) Es correcta y corresponde (⚫) Es incorrecta y no corresponde (⚪) No aplica |  |  |
| Determinación “Pegamento” | VAMA-039 | Adherible | El adherible se encuentra en las condiciones óptimas. | Selección Opción A: El adherible se encuentra en las condiciones óptimas. Opción B: El adherible se encuentra en malas condiciones. | El adherible se encuentra en las condiciones óptimas. El adherible se encuentra en malas condiciones. | Cumple/No cumple |

| Aplica para: | MITAC01, MITAC02, MITAC03, MITAC04 y MITAC05. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación | Código | Especificación | Criterio de aceptación | Sistema | Resultado obtenido | Dictamen |
| Aspectos | MAVI-04 | 2.- Manchas y/o suciedad | 2.- Sin manchas y/o suciedad | Selección Sin/Con | Sin/Con manchas y/o suciedad | Cumple/No cumple |
|  |  | 3.- Rasgaduras | 3.- Sin rasgaduras | Selección Sin/Con | Sin/Con rasgaduras |  |
|  |  | 4.- Letra | 4.- Letra legible | Selección Legible/Ilegible | Letra legible/ilegible |  |
|  |  | 5.- Deformidad o deterioro | 5.- Sin deformidad o deterioro | Selección Sin/Con | Sin/Con deformidad o deterioro |  |
| Dimensiones (Longitud y/o grosor) | MAVI-11 | Ancho | 5 cm ± 1 cm | Campo numérico decimal Ancho [ ] mm | Ancho XX cm | Cumple/No cumple |
|  |  | Largo | 6.5 cm ± 1 cm | Campo numérico decimal Largo [ ] mm | Largo XX cm |  |
| Determinación “Información en material instructivo o apoyo para interpretación” | VAMA-036 | Nombre de la tarjeta | El nombre de la tarjeta coincide | 1. Nombre de la tarjeta: (⚫) Coincide (⚪) No coincide (⚪) No aplica | ESCENARIO 1: TODO CUMPLE (Si NINGUNA selección es "No coincide" / "No coinciden") Se mostrará el resultado: La información presentada es correcta y coincide con la prueba indicada en la orden de fabricación o lista de prueba oficial. Es clara y precisa, permitiendo la óptima ejecución y/o interpretación de la prueba. Las imágenes y símbolos son representativas a la prueba a la que pertenece. ESCENARIO 2: UNO O MÁS FALLOS (Si AL MENOS UNA selección es "No coincide" / "No coinciden") La información presenta discrepancias. Fallos detectados: - El nombre de la tarjeta no coincide. - Las instrucciones de uso no coinciden. - La interpretación de resultados no coincide. (Este texto se genera dinámicamente listando sólo los fallos). Lógica de "Cumple" (Escenario 1): El sistema considera "Cumple" (verde) siempre y cuando ninguna opción sea "No coincide". La opción "No aplica" se trata como un pase, ya que no es un fallo. Resultado dinámico: En lugar de mostrar el párrafo de éxito, el sistema construye dinámicamente el texto amarillo, listando sólo las discrepancias encontradas para una trazabilidad clara. | Cumple/No cumple |
|  |  | Instrucciones de uso | Las instrucciones de uso coinciden | 2. Instrucciones de uso: (⚫) Coinciden (⚪) No coinciden (⚪) No aplica |  |  |
|  |  | Interpretación de resultados | La interpretación de resultados coincide | 3. Interpretación de resultados: (⚫) Coincide (⚪) No coincide (⚪) No aplica |  |  |